## laboratuvar destek
11.SINIF LABORATUVAR DESTEK CİHAZLARI DERSİ KONU SORU DAĞILIM TABLOSU 1.DÖNEM
Ünite | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  |  |  | 2. Sınav
|  | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  |  |  |  | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  | 1. Senaryo | 2. Senaryo | 3. Senaryo | 4. Senaryo | 5. Senaryo | 1. Senaryo | 2. Senaryo | 3. Senaryo | 4. Senaryo | 5. Senaryo
Santrifüj Cihazları | Santrifüj cihazının montajını tarif eder. | 1 | 1 | 1
| Santrifüj cihazının besleme ünitesini açıklar. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Santrifüj cihazının elektronik kontrol kartlarını açıklar. |  | 1 |  | 2
| Santrifüj cihazının motor yapısını açıklar. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Santrifüj cihazının bakımını ve fonksiyon testini tarif eder. | 1 |  |  |  | 1
| Santrifüj cihazının kalibrasyonunu tarif eder. |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
Manyetik Karıştırıcı Cihazlar | Manyetik karıştırıcı cihazının montajını tarif eder. | 1 |  |  |  | 1
| Manyetik karıştırıcı cihazının besleme ünitesini açıklar. |  | 1 | 2 | 1
| Manyetik karıştırıcı cihazının elektronik kontrol kartlarını açıklar. | 1 |  | 1 |  | 1
| Manyetik karıştırıcı cihazının motor yapısını açıklar. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1
| Manyetik karıştırıcı cihazında ısıtıcı tabla yapısını açıklar |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| Manyetik karıştırıcı cihazının fonksiyon testini tarif eder. | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Manyetik karıştırıcı cihazının kalibrasyonunu tarif eder. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
Benmari Cihazları | Benmari cihazlarının montajını tarif eder. | [7 empty] | 1 |  | 1
| Benmari cihazlarının besleme ünitesinin çalışmasını tarif eder. | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
| Benmari cihazlarının elektronik kontrol kartlarını açıklar. | [5 empty] | 1 |  | 2
| Benmari cihazlarının ısıtıcı modülünü açıklar. | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
| Benmari cihazlarının bakımını ve fonksiyon testini tarif eder. | [6 empty] | 1 |  | 1
| Benmari cihazlarının kalibrasyonunu tarif eder. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1
Su Distile Cihazları | Su distile cihazlarının montajını tarif eder. | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| Su distile cihazlarının besleme ünitesini açıklar. | [5 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 1
| Su distile cihazlarının elektronik kontrol kartlarını açıklar. | [5 empty] | 1 |  | 1
| Su distile cihazlarının ısıtıcı ünitesini açıklar. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
| Su distile cihazlarının bakımını ve fonksiyon testini tarif eder. | [6 empty] | 2 |  | 1 | 1
| Su distile cihazlarının kalibrasyonunu tarif eder. | [7 empty] | 1
Sterilizasyon Üniteleri ve Kurulumu | Sterilizasyon tedbirlerini açıklar. | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | 1
| Sterilizasyon yöntemlerini açıklar. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1
TOPLAM MADDE SAYISI |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
• İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır. • Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir. Okul düzeyinde yapılacak ortak sınavlarda, uygulama becerisine yönelik sorular hazırlanıp uygulanacaktır. • Bu branşta uygulanan eğitim programları uluslararası bir çok akreditasyon kurumunun eğitim programı ile örtüşmektedir. Okullarda uygulanan sınavların soru dağılımları ilgili dersin uluslararası standartlarına göre düzenlenmiştir.